Техническая спецификация

12-канальный прибор для прессо-терапии с цветным сенсорным экраном

Лимфатическая система отвечает за удаление тканевой жидкости из тканей. Она поглощает и транспортирует жирные кислоты и жиры к кровеносной системе и перевозит антиген-представляющие клетки к лимфатическим узлам, где стимулируется иммунная реакция. Болезни и другие проблемы лимфатической системы обычно вызывают увеличение объема или другие симптомы.

Аппарат  работает по принципу пневматической прессотерапии. Специальные аппликаторы, оснащенные несколькими специальными камерами, обеспечивают нежный массаж, который стимулирует природную циркуляцию лимфы через тело, подобно мануальному дренажу лимфы, осуществляемый руками массажиста.

## Главные характеристики

- 12-канальный аппарат для прессотерапии

- Удобный цветной сенсорный экран 5.7 для пользователя

- Энциклопедия  с медицинскими и эстетическими протоколами

- Препрограммированные последовательности

- Память до 100 программ установленных пользователем

- Непрерывная регулировка давления 20 -160 мм Hg с установкой градиента

- Oтдельная регулируемая давление для каждой камеры

- Расширенные настройки для специфического лечения

- Бесшумная и надежная работа компрессора

- Действие рабочей камеры выставляется на экран

- Аппликаторы  для прессотерапии отличаются следующими преимуществами:

    - Высококачественные, легко используемые/гигиеничные и стирающиеся

    - Полноразмерная застежка-молния для удобного применения

    - Соединители для легкой смены аппликатора, просто включайте и начинаете лечение

    - Автоматическая идентификация аппликаторов

    - Автоматическое опорожнение рукава после лечения – удобная рукоятка с аппликаторами

- Электронная система регулировки давления

- Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языках

Технические характеристики:

| Вес аппарата не более | 7,5 кг ( |
| --- | --- |
| Размеры не более | 320 х 190 х 280 мм |
| Число каналов | 12 |
| Время терапии | До 99 мин |
| Параметры давления (макс) | 21,3 кРа |
| Установка давления | 20-160 мм Hg |
| Методы повышения давления | 15 способов |
| Градиент | 0-100% (непрерывная настройка) |
| Запрограммированные протоколы | 15 |
| Энциклопедия BTL | 26 клинических протоколов (последовательные программы) |

## Список запрограммированный прессотерапий

| Медицинские Хронические отеки Венозная недостаточность После-травматический уход Артроз Невропатия, Невралгия Кистевой Туннельный Синдром Диабетическая ангиопатия Подагра, полиартрит Ишемическая болезнь нижних конечностей Альгодистрофический Синдром Ожирение Восстановление недостаточного производства MLD Трофические нарушения кожи | Красота/Эстетика Целлюлит Синдром тяжелых ног Предотвращение варикозных вен Улучшение трофической структуры кожы Жировой оттек Уход после липосакции Выздоровление Теналгия Регенерация Дезинтоксикация | Профилактика Оздоровление – устранение растяжек, узлов Теналгия … "теннисный локоть", "колено игрока" Регенерация … улучшение метаболизма молочной кислоты |
| --- | --- | --- |

## Комплект поставки :

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Аппарат для физиотерапии (модуль прессотерапии). Включает: 12-канальный аппарат для прессотерапии с 5,7´ цветным сенсорным дисплеем - 1 шт., стилус для управления на сенсорном дисплее - 1 шт. | 1 |
| Аппликатор - брюки 24 сектора с расширяющими молниями | 1 |
| Аппликатор для верхних конечностей 8 секторов - для правой или левой руки | 2 |
| Кабель-интрефейс для 2 аппликаторов для верхних конечностей или 2 аппликаторов для нижних конечностей (необходим при использовании 2 аппликаторов для рук или 2 аппликтоаров для ног одновременно) | 1 |