Техническая спецификация

Прибор для комбинированной физиотерапии портативный в комплекте (модуль электротерапии и модуль ультразвуковой терапии с графическим дисплеем).

## Главные характеристики

- Портативный прибор комбинированной терапии (1-канальная интерференциальная электротерапия и 1-канальная ультразвуковая терапия) с графическим дисплеем

- 2 дополнительных экрана для таймера и других важных параметров

- 2 независимых канала

- Запрограммированные протоколы лечения

- Заданные пользователем протоколы

- Портативность

- Встроенная аккумуляторная батарея

- Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка

- Возможность подключения 2 излучателей одновременно

- Водонепроницаемые ультразвуковые головки

- Световая сигнальная индикация контакта ультразвуковой головки

- Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском языке

### Электротерапия

- Самые главные низко- и среднечастотные формы волн и их модификации включают: гальванические, диадинамический, 20 програмируемых последовательностей, токи треберта, фарадический, неофарадический, Русская стимуляция, мышечная стимуляция, прямоугольные импульсы, TENS ,    2-хполюсная интерференция, 4-хполюсная интерференция, треугольные импульсы, экспоненциональные импульсы, комбинированные импульсы, токи Ледюка, Н-волны, спастические токи.

- Легкое изменение полярности электродов

- Режимы постоянного тока и напряжения - CC/CV

### Ультразвуковая терапия

- Эргономические многочастотные излучающие головки 5 & 1см2

- Частота ультразвука 1 и 3 МГц

- Импульсный и постоянный режим работы

- Модульная частота: 10-150Гц

- Коэффициент заполнения периода импульсов 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100%

- Максимальная выходная мощность 2Вт/см2 (постоянный режим)

- Максимальная выходная мощность 3Вт/см2 (импульсный режим)

## Технические параметры

| Основной прибор | Сеть питания | 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц |
| --- | --- | --- |
|  | Дисплей управления | графический |
|  | Размеры не более | 160 x 140 x 350мм |
|  | Вес (без аксессуаров) не более | 3,1 кг. |
|  | Аккумулятор | 100-240V, 50-60Hz |
|  | Класс безопасности в соответствии с MDD 93/42/EEC | IIb |
|  | Класс стандарта в соответствии с IEC 536 | II |

Список запрограммированных электротерапий по следующим диагнозам:

Реабилитация

ахиллодиния, артрит (нижних конечностей), артрит (верхних конечностей), артрит ревматический, артроз острый, артроз хронический, артроз отечный, хромота временная, дисторсия, контузия (ушиб), боль послеоперационная, уменьшение отечности, боль в пяточной сухожилии (bilateralis), эпиконделит лучевой (локтевой нерв), гематома–подострая, плечелопаточный периартрит, гипертония мышечная, гипотония мышечная «фазическая», гипотония мышечная «тоническая», гипотония мышечная послеоперационная, люмбалгия (боли внизу спины), отек тканей, болезнь Бюргера, акроцианоз, невралгия, болезнь Рейно, растяжение мышц, боль в мышцах, миальгия, запор атонический, запор спастический, сколиоз, спастика, спондилоартрит, тендовагинит хронический, тендовагинит острый, тонизирование мышечная «фазическая».

Неврология

акроцианоз, контрактура Дюпюитрена, герпес опоясывающий – невралгия, гипертония мышечная, гипотония мышечная «тоническая», гипотония мышечная «фазическая», болезнь Бюргера, акроцианоз, невралгия, растяжение мышц, миальгия, невралгия, боль в затылочной ветви, невропатия (акрогипестезия), невропатия (акрогипестезия, акродизестезия), спастика, мышечная тонизация «фазическая», мышечная тонизация «тоническая», тригерные точки – поверхностные, тризм, мочевой пузырь атонический

Дерматология

акроцианоз, контрактура Дюпюитрена, герпес опоясывающий – невралгия, гипертония мышечная, гипотония мышечная «тоническая», гипотония мышечная «тоническая», болезнь Бюргера, акроцианоз, невралгия, растяжение мышц, миальгия, невралгия, боль в затылочной ветви, невропатия (акрогипестезия), невропатия (акрогипестезия, акродизестезия), спастика, тонизирование мышечная «фазическая», мышечная тонизация «тоническая», тригерные точки – поверхностные, тризм, мочевой пузырь атонический

Гинекология

менопауза, смешанное недержание, стрессовое недержание, недержание мочи, мочевой пузырь атонический

Ортопедия

ахиллодиния, альгодистрофический синдром – нижние конечности, альгодистрофический синдром – верхние конечности, артрит ревматический, артроз острый, хронический артроз, артроз отечный, бурсит острый, дисторсия, контузия – острая, дисторсия, контузия – подострая, боль послеоперационная, уменьшение отечности, боль в пяточной сухожилии (bilateralis), эпиконделит лучевой (локтевой нерв), гемартроз, гематома–подострая, плечелопаточный периартрит, гипотония мышечная послеоперационная, люмбалгия (боль в позвоночнике), болезнь Осгуда-Шлаттера, мышечное растяжение, миальгия, сколиоз, спондилоартрит, тендовагинит хронический, тендовагинит острый

Спортивная медицина

ахиллодиния, бурсит острый, дисторсия, контузия (ушиб – консолидация), боль послеоперационная, уменьшение отечности, эпиконделит (билатеральный), эпиконделит лучевой (локтевой нерв), гемартроз, гематома–подострая, гипертония мышечная, гипотония мышечная «фазическая», гипотония мышечная «тоническая», гипотония мышечная послеоперационная, люмбалгия (боль в позвоночнике), растяжение мышц, мышечное растяжение, миальгия, тендовагинит хронический, тендовагинит острый, тригерные точки – поверхностные

wellness

Ахиллодиния, бурсит, гематома, гипертония мышечная, гипотония мышечная фазическая, мышечная растяжение, миалгия, лимфатический отёк, отек, менопауза

## Список запрограммированных ультразвуковых терапий по следующим диагнозам:

#### Реабилитация

артрит ревматический, артроз хронический, артроз хронический неакивный, бурсит острый, бурсит острый – поверхностный, бурсит острый, бурсит острый – поверхностный, бурсит подострый, эпиконделит острый, эпиконделит хронический, эпиконделит подострый, гематома хроническая, гематома подострая, гематома субхроническая, отечность хроническая, отечность подострая, отечность подхроническая, альгодистрофия Судека, тендовагинит подострый, тендовагинит острый, тендовагинит хронический, тендинит хронический, тендинит острый, тендинит подострый

#### Гинекология

аднексит -изменения после воспаления, крауроз вульвы, эндометриоз с процессами адгезии малого таза, эндометрит – послевоспалительные изменения, эндометрит – подострый, параметрит – послевоспалительный, параметрит – подострый, разрезание, зуд вульвы, трубное бесплодие, пелвалгия, сакралгия (процесс адгезии малого таза)

#### Ортопедия

артроз хронический, артрит ревматический, бурсит острый, дисторсия острая, растяжение мышечное острое, растяжение мышечное поверхностное, дисторсия подострая, дисторсия хроническая, анкилозирующий спондилоартрит – болезнь Бехтерева, миалгия поверхностная, гематома хроническая, гематома подострая, гематома субхроническая, отечность хроническая, отечность подострая, тендинит хронический, тендинит острый, тендинит подострый, отечность подхроническая, тендинит острый

#### Неврология

миоспазм, миоспазм – поверхностный, тригерные точки – поверхностные, вазонервоз универсальный – синдром Рейно

#### Практикующий врач

рубец острый, рубец подострый, келоидный рубец, пролежни, гематома хроническая, гематома подострая, гематома субхроническая, отечность хроническая, отечность подострая, отечность подхроничесекая, трофическая язва

#### Спортивная медицина

бурсит острый, бурсит острый – поверхностный, бурсит острый, бурсит острый – поверхностный, бурсит подострый, дисторсия острая, растяжение мышечное острое, растяжение мышечное поверхностное, дисторсия подострая, дисторсия хроническая, эпиконделит острый, эпиконделит хронический, эпиконделит подострый, гематома хроническая, гематома подострая, гематома субхроническая, миоспазм, миоспазм – поверхностный, тригерные точки – поверхностные, отечность хроническая, отечность подострая, отечность подхроническая, тендовагинит острый, тендовагинит острый, тендовагинит хронический, тендинит хронический, тендинит острый, тендинит подострый

#### Wellness

## миоспазм, отечность, миалгия, гематома, бурсит, дисторсия, эпикондилит, растяжение мышечное

## Комплект поставки:

| Наименование | Комплектующие | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| прибор для комбинированной физиотерапии портативный в комплекте (модуль электротерапии и модуль ультразвуковой терапии с графическим дисплеем). | Включает: аппарат 1-канальной интерференциальной электротерапии и 1-канальной ультразвуковой терапии с графическим дисплеем - 1 шт, кабель пациента - 2 шт, соединительные кабели для электродов - 4 шт, плоские резиновые электроды 5х7см - 4 шт, губковые покрытия 5х7см - 4 шт, набор ремней для фиксации - 1 шт, ультразвуковая головка 5см² - 1 шт,ультразвуковой гель 300мл - 1 шт, чехол - 1 шт, кабель питания - 1 шт. | 1 |
|  | плоские резиновые электроды 8 х 12 см | 4 |
|  | губковые покрытия 5 х 7 см | 8 |
|  | губковые покрытия 12,5 х 10,5 см | 8 |
|  | ультразвуковая головка 1 см² | 1 |