Приложение 2 к тендерной документации.

Техническая  спецификация  медицинских  изделий

| Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длинная изогнутая рукоятка в комплекте | Доукомплектация к имеющемуся ультразвуковому аспиратору, длинная изогнутая рукоятка в комплекте. Длинная изогнутая рукоятка, наличие порта для подключения аспирационной трубки на торце в проксимальном отделе рукоятки, длина шнура соединяющего консоль и рукоятку не менее 5 м., не требует охлаждения пьезоэлектрического элемента. Размеры, длина и глубина, не более см 25*2. Рабочая частота, не менее 23 кГц. Длинная изогнутая рукоятка в комплекте с: Кожух для изогнутой рукоятки – 1 шт. Дистальный кожух аспирационных наконечников для изогнутой рукоятки – 1 шт. Уплотнительное кольцо для кожуха – 1 шт. Должна быть совместима с Аспиратором ультразвуковым хирургическим SonaStar. |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских  изделий, в полном объеме непосредственно до КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г.Караганда

ул.Муканова 5/3.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее  его хранение при прохождении таможенной  очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые  другие  вспомогательные  услуги,  подлежащие  выполнению  потенциальным  поставщиком на  всем  протяжении  транспортировки медицинских изделий до момента  поставки  конечному  получателю.

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                             Курмангалиев Е.Т.